1. Podstawowe dane techniczne  :

- długość odcinka drogi                                                                                      -              168,10 m

- jezdnia z betonu asfaltowego AC 11S                                                                 -              1206,0 m2

- przejezdna wyspa centralna z kostki granitowej wielkowymiarowej 18/18 cm          -                79,0 m2

- zjazdy publiczne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm                                 -               74,0 m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm                                             -               155,0 m2

- ściek z elementów betonowych grub.10 cm                                                         -              378,0 m

- krawężniki granitowe 20 x 30 cm                                                                       -              108,0 m

- krawężniki betonowe 15 x 30 cm wibroprasowane                                                -              302,0 m

- obrzeża betonowe 30 x 8 cm wibroprasowane                                                      -              112,0 m

- studzienki ściekowe uliczne betonowe  500 mm                                                   -              10 szt.

- studnie rewizyjne  1200 mm                                                                                   -                1 szt.